## 調書6【共同住宅】
調書6 |  | 共同住宅整備計画調書
【住宅の専用部分】
<規則第15条第２項第１号>
建築物の所在地 | [6 empty] | 戸数 | 戸
| チェック欄 | 《 住 宅 整 備 基 準 》
① チェック欄の該当する□にチェックしてください。 ②《住宅整備基準》欄の該当する□にチェックしてください。
１敷地内の通路 | □ | (1) | 滑りにくい表面の仕上げ
| □ | (2) | 階段を設置する場合 | ア | 踏面の寸法≧24cm
| □ |  |  | イ | 55cm≦（蹴上げの寸法×２＋踏面の寸法）≦65cm
| □ |  |  | ウ | 識別しやすい段
| □ |  |  | エ | 握りやすい 形状の手すり | □ 75cm≦高さ≦85cm に設置 □ 75cm≦高さ≦85cm に設置するための下地
| □ | (3) | 傾斜路を設置する場合 |  | 握りやすい 形状の手すり | □ 75cm≦高さ≦85cm に設置 □ 75cm≦高さ≦85cm に設置するための下地
２玄関 | □ | (1) | 出入口 |  | □ 有効幅員≧80cm □ 上記整備が困難な場合 有効幅員≧75cm
| □ | (2) |  |  | くつずりと敷地が接する部分の高低差≦2cm
| □ |  |  |  | くつずりと土間が接する部分の高低差≦0.5cm
| □ | (3) | 土間 |  | 滑りにくい表面の仕上げ
| □ | (4) | 上がりがまち |  | 安全上支障のない高さ
| □ | (5) |  |  | 識別しやすい段（式台を設置する場合は式台を含む）
| □ | (6) |  |  | 握りやすい 形状の手すり | □ 側壁に設置 □ 側壁に設置するための下地
| □ | (7) | 式台及び靴の着脱を容易にするためのいす等を設置できる空間を確保
３廊下等 | □ | (1) | □ 有効幅員≧85cm □ 上記整備が困難な場合 有効幅員≧78cm
| □ | (2) | 握りやすい 形状の手すり |  | □ 70cm≦高さ≦80cm に設置 □ 70cm≦高さ≦80cm に設置するための下地
| □ | (3) | 屈曲部及び 出入口に接する部分 |  | □ 車椅子の転回が可能な空間を確保 □ 軽微な改造により車椅子の転回が可能な空間を確保できる措置
４階段 | □ | (1) | □ 踊場を設置 □ 踊場を設置しない場合 勾配≦１／１ かつ 55cm≦（蹴上げの寸法×２＋踏面の寸法）≦65cm
| □ | (2) | 握りやすい 形状の手すり |  | □ 70cm≦高さ≦80cm に設置 □ 70cm≦高さ≦80cm に設置するための下地
| □ | (3) | 手すりの端部 |  | 下方に曲げる等通行する際に支障とならない形状
| □ | (4) | 蹴込板及び滑り止め
| □ | (5) | 踏面を蹴込板から著しく突出させない
| □ | (6) | 識別しやすい段
| □ | (7) | 上端部又は 下端部 |  | 上階又は下階の廊下の通行の支障とならない構造
| □ | (8) | 回り階段を設ける場合 １の段につき回る角度を45°以上の一定の角度とする等安全上支障のないもの
５便所 | □ | (1) | 出入口 |  | □ 有効幅員≧80cm □ 上記整備が困難な場合 （□ 有効幅員≧75cm □ 軽微な改造により有効幅員≧80cmとすることができる措置）
| □ | (2) |  |  | 段を設けない
| □ | (3) | □ 介助しやすい広さを確保 □ 軽微な改造により介助しやすい広さを確保することができる措置
| □ | (4) | 戸 |  | □ 引き戸 □ 外開き戸
| □ |  |  |  | 施錠装置を設ける場合 外部から解錠できる構造
| □ | (5) | 腰掛式便器
| □ | (6) | 手すり |  | □ 便器の両側に設置 □ 便器の両側に設置するための下地
６洗面所及び脱衣所 | □ | (1) | 出入口 |  | □ 有効幅員≧80cm □ 整備が困難な場合 （□ 有効幅員≧75cm □ 軽微な改造により有効幅員≧80cmとすることができる措置）
| □ | (2) |  |  | 段を設けない
| □ | (3) | 洗面所 |  | 70cm≦洗面器の高さ≦80cm
| □ | (4) | 脱衣所 |  | □ 衣服の着脱を容易にするための手すりを設置 □ 衣服の着脱を容易にするための手すりを設置するための下地
７浴室 | □ | (1) | 出入口 |  | □ 有効幅員≧65cm □ 上記整備が困難な場合 有効幅員≧60cm
| □ | (2) | 内法寸法 |  | □ 短辺≧140cm かつ 有効面積≧2.5㎡ □ 上記整備が困難な場合 短辺≧120cm かつ 有効面積≧1.8㎡
| □ | (3) | 出入口の戸 |  | 引き戸
| □ |  |  |  | 施錠装置を設ける場合
（ □外部から解錠できる構造 □左記整備が困難な場合 緊急時に救出しやすい構造の戸 ）
| □ | (4) | 出入口の床面 |  | □ 高低差を設けない □ 上記整備が困難な場合 高低差≦12cm
| □ | (5) | 洗い場の床面 滑りにくい仕上げ
| □ | (6) | 洗い場の床面から浴槽の縁の上端までの高さ≦50cm
| □ | (7) | □ 浴槽及び洗い場に手すりを設置 □ 浴槽及び洗い場に手すりを設置するための下地
８居室 | □ | (1) | 出入口 | ア | □ 有効幅員≧80cm □ 上記整備が困難な場合 （□ 有効幅員≧75cm □ 軽微な改造により有効幅員≧80cmとすることができる措置）
| □ |  |  | イ | 段を設けない
| □ | (2) | 居室のうち１以上 | ア | 便所と同一階に近接して設置
| □ |  |  | イ | □ 玄関、洗面所、浴室及び食事室と同一階に設置 □ 軽微な改造により玄関、洗面所、浴室及び食事室と同一階に設置されることとなる措置 □ 玄関、洗面所、浴室及び食事室が設置される階との間に特殊構造昇降機を設置
| □ |  |  | ウ | □ 出入口の有効幅員≧80cm □ 上記整備が困難な場合 出入口の有効幅員≧75cm
| □ |  |  | エ | □ 介助しやすい広さを確保 □ 軽微な改造により介助しやすい広さを確保することができる措置
| □ |  |  | オ | 緊急時に避難がしやすい措置
９バルコニーその他これに類するもの | □ | 出入口の段 |  |  | 安全上支障のない高さ及び形状
10設備及び建具 | □ | (1) | 給水給湯設備 電気設備 ガス設備 |  | 安全性に配慮されたもの
| □ |  |  |  | 操作が容易なもの
| □ | (2) | 照明設備 |  | 安全上必要な箇所に設置
| □ |  |  |  | 十分な照度を確保
| □ | (3) | □ 緊急時の救助を求めるための装置を設置（便所、浴室及び８の(2)に該当する居室） □ 緊急時の救助を求めるための装置を設置できる措置（便所、浴室及び８の(2)に該当する居室）
| □ | (4) | □ ガス漏れを入居者に知らせるための装置を設置（台所） □ ガス漏れを入居者に知らせるための装置を設置できる措置（台所）
| □ | (5) | □ 火災を入居者に知らせるための装置を設置（寝室、寝室に至る階段及び台所） □ 火災を入居者に知らせるための装置を設置できる措置（寝室、寝室に至る階段及び台所）
| □ | (6) | 冷房装置及び暖房装置を設置できるコンセント等
| □ | (7) | 使用しやすい建具のとっ手及び施錠装置