## 機能表
環境制御装置機能表(別添１) |  |  | ○：機能あり
ハウス制御機能 |  |  |  |  | 機能内容
変温管理 | 1 | 区分数 | 6時間帯以上 | １日をいくつの時間帯に分割できるか
窓 | 2 | 系統数 | 4系統以上 | 独立制御できる系統数 （４系統＝天窓×２＋側窓×２）
| 3 | 内気温による制御 | 〇 | 内気温によって窓の開閉を制御することができる
| 4 | 開度設定 | 〇 | 10%刻みで開度設定ができる
| 5 | 降雨対応 | 〇 | 降雨時は窓の開度を制限する
| 6 | 強風対応 | 〇 | 強風時は換気窓の開度を制限するか、全閉する
| 7 | 窓の動作時間設定 | 〇 | 窓の動作時間を設定することができる
| 8 | 風向による制御 | 〇 | 風向によって閉まる窓を決定することができる
| 9 | 外気温による制御 | 〇 | 外気温によって開度を制御する
| 10 | 暖房後一定時間開禁止 | ○ | 暖房後にすぐに換気窓が開かないようにする
| 11 | 同期機能 | 〇 | 開閉の繰り返しによって、実際の開き幅と異なってしまった場合に設定の開度に修正する機能
| 12 | 設定値コピー機能 | 〇 | 設定値をコピーし、他の窓に反映させることができる
暖房 | 13 | 温風暖房制御（D棟のみ） | ○ | ヒートポンプ（温風）をオン・オフする制御
| 14 | 温湯オン・オフ制御 | 〇 | 温湯の流れをオン・オフする制御
| 15 | 内気温による制御 | 〇 | 内気温によって暖房機器のオン・オフを制御することができる
| 16 | 温風・温湯暖房の同時制御(D棟のみ) | 〇 | 温風、温湯暖房を同時に稼働(制御)することができる
冷房 | 17 | 冷房制御（D棟のみ） | ○ | ヒートポンプ（冷風）をオン・オフする制御
| 18 | 内気温による制御 | 〇 | 内気温によって冷房機のオン・オフを制御することができる
カーテン | 19 | 系統数 | 2系統以上 | 独立制御できる系統数 （２系統＝保温／遮光兼用×１＋保温専用×１）
| 20 | 内気温による制御 | 〇 | 内気温によってカーテンの開閉を制御することができる
| 21 | 日射による制御 | 〇 | 日射によってカーテンの開閉を制御することができる
| 22 | 時間による制御 | 〇 | 時間によってカーテンの開閉を制御することができる
| 23 | カーテンの動作時間設定 | 〇 | カーテンの動作時間を設定することができる
ハウス管理機能
警報 | 24 | 高温または低温時の警報出力 | ○ | ハウス内が高温または低温時の警報出力
データ 収集 | 25 | オンプレミスにデータを保存する | 〇 | データの収集方法
| 26 | 気象データ、ハウスデータの収集間隔 | 5分程度 | 気象データ、ハウスデータの収集間隔
| 27 | PC上へCSVファイルの作成が可能 | 〇 | PC上へCSVファイルの作成
| 28 | LED・リレー自動出力試験 | 〇 | LEDの点灯や出力試験ができる |  | ←制御盤が正常に作動するか確認するため
| 29 | 暴走検出試験 | 〇 | 暴走状態に陥った際に復帰できるかどうかの試験ができる
| 30 | 設定値セーブ、ロード機能 | 〇 | 全設定値のセーブとロードを行うことができる