## 一覧
ハウス環境制御装置更新工事（C,D棟）：設計書
区分 | 名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 参考機種・備考
Ⅰ 環境制御装置 | 複合環境制御装置 スーパ－ミニNT-Ⅱ | 2 | 台 |  |  | UECS準拠、100V無電圧オール接点
| 制御器収納盤(屋外用) | 2 | 面
Ⅱ 温室内センサ | 温度センサ | 2 | 本 |  |  | PBM-37：日除けカバー含む
| 湿度センサ | 2 | 台 |  |  | ファンルーバー付収納BOX
Ⅲ 外気象センサ | 日射センサ | 1 | 台 |  |  | NS-97-30 (100mV/1cal)
| 温度センサ | 1 | 本 |  |  | PBM-37：日除けカバー含む
| 感雨警報機 | 1 | 式 |  |  | ARK-09
| 風向風速センサ | 1 | 式 |  |  | ミニスカイ：飛行機型
Ⅳ 通信関係 | ハブ・通信機器 | 1 | 式
| 監視用ノートパソコン | 1 | 台 |  |  | Windows11
Ⅴ 取り換え工事 | 外部センサ取り付け・配線工事 | 1 | 式
| ハウス内センサ取り付け・配線工事 | 2 | 式
| 環境制御器収納盤設置・配線工事 | 2 | 式 |  |  | ハウス外に設置
| 外部気象信号LANケーブル・ハウス渡り配線工事 | 1 | 式
| その他雑工事（基礎穴あけ等含） | 1 | 式
Ⅵ 諸経費 | 試運転調整・取り扱い説明等 | 1 | 式
【区分別小計】
Ⅰ 環境制御装置
Ⅱ 温室内センサ
Ⅲ 外気象センサ
Ⅳ 通信関係
Ⅴ 取り換え工事
Ⅵ 諸経費
小計（税抜）
消費税10％
合計（税込）