質量に係る計量証明事業規程
令和　　年　　月　　日制定
　令和　　年　　月　　日改訂
令和　　年　　月　　日改訂
第１章　総則
（目的）
第１条　この規程は、計量法第１１０条の規定に基づき、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「当事業所」という。）が、質量に係る計量証明の事業を公正かつ円滑に行うために必要な事項を定め、もって計量証明事業の適正化を図ることを目的とする。
（計量証明事業の対象となる分野）
第２条　計量証明の対象となる分野は、質量とする。
第２章　組織
（計量証明を実施する組織）
第３条　当事業所に計量証明責任者（以下「責任者」という。）及び計量管理者を置く。
２　組織図は別紙のとおり。
３　責任者は、（注：役職名のみを記載）　とする。
４　計量管理者は、主任計量者　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。
　　５　計量管理者を補佐させるため、若干名の計量証明担当者（以下「担当者」という。）を置くことができる。
（職務）
第４条　責任者は、計量証明の事業を統括する。
２　計量管理者は、当事業所において行う計量証明事業全般にわたり、計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置(以下「計量証明用設備」という。）の保管、検査及び整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量証明の実施を確保するために必要な措置を講じる責任と権限を有する。
　　３　担当者は、計量管理者の指導を受けて業務を実施する。
第３章　計量証明用設備の保管、検査及び整備
（計量証明用設備）
第５条　計量証明用設備は次の基準に適合するものとする。
（１） 計量証明用設備であって、検定対象であるものについては、検定証印又は基準適合証印（以下「検定証印等」という。）が付されているものとする。
（２）（１）に掲げるもの以外の計量証明用設備については、当該事業を適確に遂行するに足

りるものとする。
２　計量証明用設備の名称、性能及び数量は別紙のとおりとする。
３　別紙に掲げる計量証明用設備については別に定める設備管理台帳を備えて管理する。
（保管）
第６条　計量証明用設備は、その性能を保持するため、温度、湿度、振動、じんあい、光、その他環境条件の影響の少ない場所に保管するものとする。
（検査及び整備）
第７条　計量証明用設備は、その使用に支障がないように常に整備を行い、かつ、定期的に検査を行うものとする。
第４章　計量証明の基準となる計量の方法
（計量の方法）
第８条　計量証明の基準となる計量の方法は、当該事業が適確に遂行するに足りる方法として、あらかじめ計量管理者が認めた方法とし、その方法を定めた文書を保存しておくものとする。
第５章　計量証明書の発行
（発行の方法）
第９条　計量証明は、計量証明書を発行することによって行うものとし、計量証明書には次の事項を記載し、計量管理者及び事業者が押印する。
（１）計量証明書である旨の表記
（２）計量証明書の発行番号及び発行年月日
（３）依頼者又は交付先

（４）計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
（５）計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
（６）当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
（７）計量の対象
（８）計量に使用した計量器
（９）計量証明の結果
（10）その他必要な事項
（標章）

　第10条　計量証明書に下記の標章を付す場合は、次により行うものとする。
（１）標章の大きさは計量証明書に応じたものとする。

（２）標章の色は、　　色とするが、必要に応じた色、大きさとすることもできるものとする。

（３）標章の表記位置は、計量証明書の左上とするが、必要に応じ、中央の上等の位置とすることもできるものとする。
（４）標章の表記に関するその他の事項については、責任者と計量管理者が協議して定めるものとする。協議し、合意した事項については、文書化し保存するものとする。
第６章　計量の記録の保存
（計量の記録及び保存期間）
第11条　計量の結果はすべてを記録しておくものとし、その保存期間は１年以上とする。
（計量証明書の保存）
第12条　計量証明書の発行に当たっては、写しをとるものとし、その保存期間は１年以上とする。
第７章　社会的責任
（社会的責任の保持）
第13条　当事業所は、計量証明事業者としての社会的責任を自覚し、正確な計量を行い、その計量の結果のみに基づき適正な計量証明を実施するものとし、実施に際し、業務上知り得た秘密を他に漏らすことのないように努めるとともに、いやしくも虚偽の計量証明と誤認されるような行為は一切行わない。
２　前項の目的を達成するため、当事業所は計量に関する技術の向上、関係法令の理解の増進等に努める。
（その他）
第14条　その他、計量証明の事業に関し必要な事項は別途細則に定める。
別　紙
組織図（第３条関係）

責　任　者　　（職名又は氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計量管理者　　（所属及び氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担　当　者　　（所属及び氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　計量証明用設備の名称、性能及び数量（第５条関係）

　　　　計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で
定めるものの名称、性能及び数

　　　
	特定計量器等の経済
産業省令で定める名称
	性　能　又　は　仕　様
	数　量

	
	
	

	
	
	

	
	
	


