機　　器　　一　　覧　　表

（1）機器リスト（塔・槽類）：構造図添付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プラント名：　　　　　　　　　　）

| 機 器 番 号 | 機 器 名 称 | 主 要 寸 法 （mm） （D×L、D×H） | 内容積 （m3） | 材 質 |  | 使用肉厚 |  | 必要肉厚 |  | 内容物 | 圧 力 |  | 温 度 |  | 高圧ガス設備と その他ガス設備 の 区 分 | 検査 | 耐震 設計 有無 | 保温 保冷 有無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （mm） |  | （mm） |  |  | （MPa） |  | （℃） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 | 胴 | 鏡 |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |  |

検査欄（：大臣認定品　　：特定設備受検品　　：ＫＨＫ受検品　　：完成検査対象）

（2）機器リスト（熱交換器・加熱炉類）：構造図添付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プラント名：　　　　　　　　　　）

| 機 器 番 号 | 機 器 名 称 | 主 要 寸 法 （mm） （D×L、D×H） | 区 分 | 内容積 （m3） | 材 質 | 使用肉厚 | 必要肉厚 | 内容物 | 圧 力 |  | 温 度 |  | 高圧ガス設備と その他ガス設備 の 区 分 | 検査 | 耐震 設計 有無 | 保温 保冷 有無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （mm） | （mm） |  | （MPa） |  | （℃） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |  |  |

区分欄（Ｓ：シェル　　T：チュ－ブ　　F：ﾌｨﾝ型）、　　検査欄（：大臣認定品　　：特定設備受検品　　：ＫＨＫ受検品　　：完成検査対象）

（3）機器リスト（ポンプ・圧縮機）：構造図添付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プラント名：　　　　　　　　　　）

| 機 器 番 号 | 機 器 名 称 | 型 式 | 吐出量 （Nm3/hr） | 吐出圧力 又は揚程 （MPa） | 材 質 | 使用肉厚 | 流体名 | 圧 力 |  | 温 度 |  | 高圧ガス設備と その他ガス設備 の 区 分 | 検査 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （mm） |  | （MPa） |  | （℃） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 |  |  |  |

検査欄（：大臣認定品　　：特定設備受検品　　：ＫＨＫ受検品　　：完成検査対象）

（4）配管リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プラント名：　　　　　　　　　　）

| ライン番号 | 呼び径 |  | 外径 | ｽｹｼﾞｭｰﾙ | 呼び | 最小必要 |  | 圧 力 |  | 温 度 |  | 管の許容 | 溶接 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 又は | （Ａ） | 材 質 |  | 番 号 | 厚さ | 肉 厚 | 流体名 | （MPa） |  | （℃） |  | 引張応力 |  | 計算式 | 検査 | 備 考 |
| 配管名称 | （Ｂ） |  | （mm） |  | （mm） | （mm） |  | 設計 | 常用 | 設計 | 常用 | （N/mm2） | 効率 |  |  |  |

検査欄（：大臣認定品　　：ＫＨＫ受検品　　：完成検査対象）

※　配管及び導管の算定は、次の式による。

（ⅰ）内径に対する外径の比が1.5以下のもの（Ｐ≦σａη／2.6）　　（ⅱ）内径に対する外径の比が1.5を超えるもの（Ｐ＞σａη／2.6）

ＰＤ０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ０　　　　　　 σａη － Ｐ

ｔ ＝

ｔ ＝

１－

２σａη ＋ 0.8Ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ２　　　　　　　σａη ＋ Ｐ

（5）一般弁リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プラント名：　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  | 検査 |  |  | 設計条件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弁の種類 | 呼び径 | 材質（本体） | 個 数 |  | メーカー名 | 図面番号 | 流体名 | 設計圧力 | 常用圧力 | 設計温度 | 備 考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （MPa） | （MPa） | （℃） |  |

検査欄（：大臣認定品　　：特定設備受検品　　：ＫＨＫ受検品　　：完成検査対象）

（6）重要弁リスト（緊急遮断弁・調整弁等）：構造図添付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プラント名：　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |  | 検査 |  |  | 設計条件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弁の区分 | 弁番号 | 呼び径 | 材質（本体） | 個 数 |  | メーカー名 | 図面番号 | 流体名 | 設計圧力 | 常用圧力 | 設計温度 | 備 考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （MPa） | （MPa） | （℃） |  |

検査欄（：大臣認定品　　：特定設備受検品　　：ＫＨＫ受検品　　：完成検査対象）

（7）安全弁、破裂板、逃し弁リスト：構造図及び口径計算書添付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（プラント名：　　　　　　　　　　）

| 弁番号 | 安全弁等 の種類 | 口 径 |  | 材 質 |  | 検査 | メーカー名 | 図面番号 | 設置場所 | 設置場所設計圧力 （MPa） | 設置場所常用圧力 （MPa） | 設 定 圧 力 （MPa） | 吹出し 決定圧力 （MPa） | 規 定 吹出し量 （kg/hr） | 所 要 吹出し量 （kg/hr） | 流体名 | 排出ガスの放出先 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入口 | 出口 | 弁座 | 弁体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

検査欄（：大臣認定品　　：特定設備受検品　　：ＫＨＫ受検品　　：完成検査対象）