## 中性能・ロール・高性能
兵庫陶芸美術館 空調用エアフィルター仕様書
１ 品名・数量
①空調用エアフィルター(中性能フィルター)
(1)中性能フィルター
|  | 対象機種 | 品名・型番・サイズ |  |  |  |  | 数量 | 単位
| 空調機 | AHU-1,2,3,4,5 | バリセル＃6-2424-12AW (610×610×290t,t15プレ付) |  |  |  |  | 10 | 個
|  | AHU-1,2,3,5 | バリセル＃6-1224-12AW (305×610×290t,t15プレ付) |  |  |  |  | 4 | 個
|  | AHU-1,2,3,4,5 | バリセル＃6-2412-12AW (610×305×290t,t15プレ付) |  |  |  |  | 10 | 個
|  | AHU-6 | エリセルEC-6 600×610×65t |  |  |  |  | 4 | 枚
|  | AHU-6 | エリセルEC-6 600×375×65t |  |  |  |  | 8 | 枚
|  | AHU-7 | エリセルEC-6 355×610×65t |  |  |  |  | 4 | 枚
|  | AHU-8 | エリセルEC-6 665×610×65t |  |  |  |  | 3 | 枚
|  | AHU-8 | エリセルEC-6 665×530×65t |  |  |  |  | 3 | 枚
|  | AHU-9 | エリセルEC-6 590×480×65t |  |  |  |  | 10 | 枚
[7 empty] | 計 | 56
(２)中性能フィルター(濾材交換型、濾材のみ)
|  | 対象機種 | 品名・型番・サイズ |  |  |  |  | 数量 | 単位
| ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | FU-3 | ミニアパック MP9-F (610×610×150t) |  |  |  |  | 4 | 枚
|  | FU-3 | ミニアパック MP9-H (610×305×150t) |  |  |  |  | 4 | 枚
[7 empty] | 計 | 8
②空調用エアフィルター(ロールフィルター)
|  | 対象機種 | 品名・型番 |  |  |  |  | 数量
| 空調機 | AHU-9 | ロール・オ・マット＃３ |  |  |  |  | 1 | 巻
|  | AHU-1,2,3,4,5 | ロール・オ・マット＃３３ |  |  |  |  | 5 | 巻
|  | AHU-8 | ロール・オ・マット＃４ |  |  |  |  | 1 | 巻
|  | AHU-6 | ロール・オ・マット＃４５ |  |  |  |  | 1 | 巻
[7 empty] | 計 | 8
③空調用エアフィルター(高性能化学吸着剤)
|  | 対象機種 | 品名・型番 |  |  |  |  | 数量
|  |  | ピュアライトＫ（１５ｋｇ）×４４枚 |  |  |  |  | 660 | kg
[7 empty] | 計 | 660
２ 同等品の協議
同等品については、当館の空調機及びフィルターユニットに支障なく利用できる物品とし、メーカーが作成した資料により、指定物品と比較して同等以上の性能を有することが確認できるものであること。
（参 考）
空調用エアフィルター(高性能化学吸着フィルター)の積算
|  | 対象機種 | フルサイズ |  | ハーフサイズ
|  |  | 枚 数 | 内訳 | 枚 数 | 内訳
|  |  |  | 8枚(普) |  | 4枚(普) | 8枚(半)
| Ａ）空調機 | ＡＨＵ－１ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
|  | ＡＨＵ－２ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
|  | ＡＨＵ－３ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
|  | ＡＨＵ－４ | 2 | 2 | 2 | 2 | －
|  | ＡＨＵ－５ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
| Ｂ）フィルター | ＦＵ－１ | 2 | 2 | 2 | 2 | －
| ユニット | ＦＵ－２ | 1 | 1 | - | - | - | 計
| フィルター枚数 |  | 13 |  | 16 |  |  | 29
| 小板での枚数 |  |  | 104 |  | 48 | 32 | 184
|  |  |  | 3.9kg入 |  | 3.9kg入 | 1.9kg入
③空調用エアフィルター(高性能化学吸着剤)必要数
現行(品名)→ピュアライトK(15kg入)
|  |  | 3.9 | × | 152 | ＝ | 592.8
|  |  | 1.9 | × | 32 | ＝ | 60.8
[6 empty] | 計 | 653.6
↓
[6 empty] | 必要数 | 660